КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ

гр. София, п.к. 1606, бул. „Генерал Тотлебен” № 34

| Количествено-стойностна сметка за обект „2225/Ремонт на покрив на сграда № 18 „Басейн“ във в.ф. 42130 - Боровец “ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1 |  |  |  |  |  |
| №; Наименование на вида СМР; Мярка; Количество; Ед.цена; Стойност. 1; 2; 3; 4; 5; 6. I. РЕМОНТ НА МЕДНА ЛАМАРИНА МЕЖДУ СКАТЕН ПОКРИВ И КУПОЛ ОТ ПОЛИКАРБОНАТ. 1; Демонтаж на поликарбонатни плоскости в участъка над обшивка от медна ламарина; м'; 18.00. 2; Демонтаж на ламаринени обшивки между скатен покрив и купол от поликарбонат; м'; 18.00. 3; Демонтаж на участък от ламаринена обшивка на борд в улами; бр.; 8.00. 4; Обшивка двустранно с хидрофобен шперплат между скатен покрив и купол от поликарбонат; м'; 18.00. 5; Доставка и полагане на дифузионно фолио; м'; 18.00. 6; Направа и монтаж на обшивка от медна ламарина между скатен покрив и купол от поликарбонат, в т.ч.:. 6.1.; Направа и монтаж на пола за захващане в крива от медна ламарина; м'; 18.00. 6.2.; Направа и монтаж на пола над гладка обшивка в крива от медна ламаринав крива; м'; 18.00. 6.3; Направа и монтаж на шорц от медна ламарина; м'; 18.00. 6.4.; Направа и монтаж на корниз от медна ламарина под поликарбонатни плоскости; м'; 18.00. 7; Изкърпване на участък от ламаринена обшивка на борд в улами; бр.; 8.00. 8; Повторен монтаж на поликарбонатни плоскоскти в участъка над обшивка от медна ламарина , вкл. силикониране; м'; 18.00. Всичко I без ДДС:. II.РЕМОНТ НА ЗАВЪРШВАЩИ УЛЕИ ОТ МЕДНА ЛАМАРИНА НАД КОЛОНИ. 1; Мобилно скеле; бр.; 8.00. 2; Демонтаж на участък от ламаринена обшивка; бр.; 8.00. 3; Обшивка с хидрофобен шперплат; бр.; 8.00. 4; Доставка и полагане на дифузионо фолио; бр.; 8.00. 5; Направа и монтаж на поли за захващане на медна ламарина; бр.; 8.00. 6; Направа и монтаж на завършващ улей от медна ламарина; бр.; 8.00. 7; Направа и монтаж на капачки; бр.; 8.00. Всичко II без ДДС:. III.Изкърпване на увредени участъци от медна ламарина по скатен покрив. 1; Демонтаж на участък от ламаринена обшивка до 1 м'; бр.; 6.00. 2; Изкърпване на участък от ламаринена обшивка от медна ламарина до 1 м'; бр.; 6.00. Всичко III без ДДС:. IV.Направа на капак за отвор в покрив. 1; Изработка и монтаж на метална конструкция за направа на капак за затваряне на съществуващ вентилационен отвор в покрива на Сграда № 18, вкл. необходимите крепежни елементи; м2; 15.00. 2; Доставка и мотаж на плексиглас за запълване на отвори в новомонтиран капак с дебелина не по - малака от 5 мм, вкл. Уплътняване към конструкцията за предотвратяване на течове; м2; 15.00. Всичко IV без ДДС:. Всичко I+II+III+IV без ДДС:. Непредвидени разходи 10%:. Всичко без ДДС:. ДДС 20%:. Всичко с ДДС:. *Забележка: 1. Всички новомонтирани елементи и покрития от медна ламарина следва да бъдат изпълнени със същата дебелина на материала като съществуващите. 2. Изпозвания хидрофобен шперплат следва да бъде с дебелина не по- малка от 18 мм. 3. Точните размери за капака на отвор в покрива следва да бъдат взети на място.. |